Выполняемые работы

по содержанию и ремонту общего имущества

Информация о фактической стоимости работ, необходимость в выполнении которых возникает в отчетном периоде и отображена в настоящем перечне, определяется в локальном сметном расчёте в соответствии с постановлением правительства Свердловской области от 11.011.11 №1616-ПП

| Описание работ и услуг | Периодичность выполнения | Гарантийный срок |
| --- | --- | --- |
| 1. Стены и фасады, подвалы, фундаменты |
| 1.1.Отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | по мере выявления | В соответствии с законодательством |
| 1.2.Снятие, укрепление вышедших из строя или слабо закрепленных домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации | при обнаружении | В соответствии с законодательством |
| 1.3.Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | при обнаружении | В соответствии с законодательством |
| 1.4.Дератизация подвалов | по мере необходимости | В соответствии с законодательством |
| 1.5.Дезинсекция подвалов | по заявкам | В соответствии с законодательством |
| 1.6.Очистка подвалов от мусора и канализационных стоков, планировка подвала | по мере необходимости | В соответствии с законодательством |
| 1.7.Заделка и расшивка швов, трещин, восстановление облицовки фундаментов | при выявлении | В соответствии с законодательством |
| 1.8.Устранение местных деформаций фундаментов путем перекладки, усиления, стяжки | при выявлении | В соответствии с законодательством |
| 1.9.Восстановление поврежденных участков гидроизоляции фундаментов | при выявлении | В соответствии с законодательством |
| 1.10.Усиление фундаментов под оборудование. (вентиляционное, насосное) | при необходимости | В соответствии с законодательством |
| 1.11.Заделка трещин, расшивка швов, перекладка отдельных участков кирпичных стен | при выявлении | В соответствии с законодательством |
| 1.12.Герметизация стыков элементов полносборных зданий, заделка выбоин и трещин | при выявлении | В соответствии с законодательством |
| 1.13 Заделка отверстий, гнезд, борозд | при выявлении | В соответствии с законодательством |
| 1.14.Восстановление отдельных простенков, перемычек, карнизов | при выявлении | В соответствии с законодательством |
| 1.15.Замена покрытий, выступающих частей по фасаду, восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки | при выявлении | В соответствии с законодательством |
| 2. Перекрытия |
| 2.1.Частичная замена или усиление отдельных элементов деревянных перекрытий (участков междубалочного заполнения, досчатой подшивки, отдельных балок), восстановление засыпки и стяжки | при необходимости | В соответствии с законодательством |
| 2.2.Антисептирование и противопожарная защита деревянных конструкций | при необходимости | В соответствии с законодательством |
| 2.3.Заделка швов в стыках сборных железобетонных конструкций | при выявлении и обращениях | В соответствии с законодательством |
| 2.4.Заделка выбоин и трещин в железобетонных конструкциях | при выявлении и обращениях | В соответствии с законодательством |
| 3. Крыши и водосточные системы |
| 3.1.Удаление наледи и снега с кровель | по мере необходимости | В соответствии с законодательством |
| 3.2.Уборка мусора и грязи с кровли | 2 раза в год | В соответствии с законодательством |
| 4. Электротехнические работы |
| 4.1. Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования, подвальных помещений, электрощитовых | 1 раз в квартал | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования, восстановление освещения в местах общего пользования |
| 4.2. Проведение электротехнических измерений сопротивления | 1 раз в 3 года | Заключение электротехнических испытаний |
| 5. Сантехнические работы |
| 5.1.Водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение - Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| 6. Благоустройство и озеленение придомовой территории |
| 6.1. Уборка придомовой территории - Очистка подходных путей к входам в жилые дома от листвы, наледи, покос травы | Ежедневно | Удовлетворительное санитарное состояние придомовой территории |
| 6.2. Комплексная уборка контейнерных площадок , вывоз ТБО, уборка контейнерных площадок | Ежедневно | Удовлетворительное санитарное состояние контейнерных площадок |
| 6.3. Влажная уборка мест общего пользования- | 1 раз в неделю | Санитарно-эпидемиологическое состояние лестничных клеток, МОП и лифтовых кабин |
| 7. Штукатурно-малярные работы |
| 7.1. Штукатурка по каменным стенам | 1 раз в 5 лет или 3 года в зависимости от классификации зданий и физического износа | В соответствии с законодательством |
| 7.2. Окраска лестничных клеток улучшенными высококачественными безводными составами | 1 раз в 5 лет или 3 года в зависимости от классификации зданий и физического износа | В соответствии с законодательством |
| 8. Кровельные работы |
| 8.1. Не допускать дальнейшего развития, деформации в кровельных несущих конструкциях: деревянных (нарушения соединений между элементами, разрушение гидроизоляции, загнивание и прогиб стропильных ног, обрешетки и др. элементов); железобетонных (разрушение защитного слоя бетона, коррозия арматуры, прогибы и трещины, выбоины в плитах и др.); в кровлях из листовой стали (ослабление гребней и фальцев, пробоины и свищи, коррозия, разрушение окрасочного или защитного слоя); в кровлях из асбестоцементных плиток (повреждения и смещения отдельных элементов, недостаточный напуск друг на друга и ослабление крепления элементов кровель к обрешетке); в кровлях из рулонных материалов (отслоение от основания, разрывы и пробоины, местные просадки, расслоение в швах и между полотнищами, вздутия, растрескивание покровного и защитного слоев); мастичных (отслоение, разрушение мастичного слоя). | При обнаружении во время весеннего, осеннего осмотра общего имущества | В соответствии с законодательством |
| 8.2. Окраска металлических креплений крыш антикоррозийными защитными красками и составами | По мере появления коррозии | В соответствии с законодательством |
| 8.3. Окраска кровли из оцинкованной стали после появления ржавых пятен и не реже одного раза в пять лет; | 1 раз в 5 лет | В соответствии с законодательством |
| 8.4. Промазка швов в мягкой кровле, покрытие мягких кровель мастикой с посыпкой крупным песком или устройство защитного слоя производятся по мере старения или порчи кровли. | По мере старения и порчи кровли | В соответствии с законодательством |
| 8.5.Укрепление и ремонт парапетных ограждений | При проведении частичных осмотров | В соответствии с законодательством |